## Arkusz1
Formularz cenowy - załącznik 1 a do SIWZ
Lp. | Rodzaj | Element przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry | Producent i model oferowanego urządzenia | j.m. | Ilość (szt./m) | cena jednostkowa netto zł | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość pozycji zł
1. | Kamera kopułowa | Przetwornik: 1/2.8” 2Mpx; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p; Interfejs: Ethernet 10/100 PoE 802.3af; Zasilanie DC12V, PoE 802.3af; Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG; Zasięg promiennika IR - 30m; czułość: 0.08lux/F2.0; Ogniskowa obiektywu: 2.8mm; Funkcje: AWB, AGC, WDR, 3DNR, BLC, HLC; wsparcie technologii ONVIF; Klasa szczelności IP67, Obudowa kopułowa IK10. W zestawie fabryczna, dedykowana, wodoodporna puszka montażowa IP66 i w wymaganych sytuacjach adapter słupowy. |  | szt. | 99 |  |  | 0 | 0
2. | Kamera tulejowa | Przetwornik: 1/3” 4.0Mpx; Rozdzielczość: 2688×1520; Ogniskowa obiektywu: 2.8mm; Zasięg promiennika IR: do 30 metrów; Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR; Mechaniczny filtr podczerwieni ICR; Funkcja Dzień/Noc; Klasa szczelności: IP67; Zasilanie: DC12V, PoE; Interfejs: Ethernet 10/100 PoE 802.3af; wsparcie technologii ONVIF; Obudowa tulejowa. Klasa szczelności IP67, Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10; W zestawie fabryczna, dedykowana, wodoodporna puszka montażowa IP66 i w wymaganych sytuacjach adapter słupowy. |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0
3. | Serwer rejestrujący | Serwer rejestrujący, obsługa do 100 kanałów IP, możliwość instalacji 12 dysków HDD w kieszeniach typu „Hotswap”, redundantne zasilanie, Windows Serwer 2019 |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
4. | Serwer zapasowy | Serwer rezerwowy, obsługa do 100 kanałow IP, możliwość instalacji 4 dysków HDD w kieszeniach typu „Hotswap, Windows Serwer 2019 |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Oprogramowanie systemu rejestracji i wizualizacji | Licencja uprawniająca do pełnego korzystania ze wszystkich elementów wchodzących w skład systemu (serwery główne, serwer zapasowy), min. 115 kamer oraz obsługę minimum 15 stanowisk podglądu z pulpitami sterującymi. Licencja na dostarczane oprogramowanie musi umożliwiać również integrację z istniejącym systemem SSWN w zakresie opisanym w punkcie 3. OPZ. |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Stacja wizualizacji | Stacja robocza, procesor i7, 16GB RAM, karta graficzna z obs 4 monitorów FullHD |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
7. | Pulpit sterujący USB | Pulpit sterujący USB, Klawiatura operatora IP CCTV 38 klawiszy, jog/shuttle, manipulator, USB2.0 |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Osprzęt sieciowy aktywny | Przełączniki sieciowe, główne i dostępowe wraz zasilaczami buforowymi, wkładkami SFP o parametrach minimalnych określonych w punkcie 2.9. OPZ zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Osprzęt sieciowy pasywny | Kabel U/FTP kat. 6A, kabel światłowodowy jednomodowy, gniazda, path-panele, przełącznice światłowodowe, adaptery, pigtaile, patchcordy, koryta, rury osłonowe oraz pozostały osprzęt montażowy zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Urządzenia i osprzęt do zasilania awaryjnego | Zasilacze awaryjne UPS oraz zasilacze buforowe wraz z akumulatorami o parametrach spełniających wymogi określone w punkcie 2.4 OPZ, okablowanie zasilające zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem wartość zamówienia brutto, którą należy przenieść do formularza ofertowego |  |  |  | 0